|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ssz* | *Beruházást igénylő beavatkozások* | *becsült éves megtak. (mért mértékegység)* | *becsült költség* | *Tervezett időpont* | *Felelős személy* | *Pályázati támogatásból megvalósítandó* |
| *1.* | *Épület lapos tető hőszigetelése (u=0,17 W/m2 K)*  *(2 X 9 cm EPS táblákkal)* | *30 %* | *16 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *2.* | *Épület fűtéskorszerűsítése I.*  *meglévő hálózat átalakítása (hőleadók, csővezetékek)* | *30 %* | *10,5 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *3.* | *Épület fűtéskorszerűsítése II.*  *meglévő kazánhoz levegő –víz hőszivattyú beépítése* | *3,5*  *(t CO2)* | *5,5 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *4.* | *Megújuló energia I.(elektromos korszerűsítés II.)*  *(fotovoltaikus napelemes 50 kW rendszer telepítése)* | *50 %* | *22 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *5.* | *Épület nyári hővédelmének javítása*  *(árnyékolók beépítése)* | *15 %* | *3 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Nem* |
| *6.* | *Elektromos hálózat korszerűsítése I.*  *(LED rendszer kiépítése)* | *0,2*  *(t CO2)* | *15,8 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *7.* | *Épület hűtés, légtechnikai rendszer kiépítése* |  |  | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *8.* | *Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok)* |  | *0,1 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Nem* |