|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ssz* | *Beruházást igénylő beavatkozások* | *becsült éves megtak.**(mért mértékegység)* | *becsült költség* | *Tervezett időpont* | *Felelős személy* | *Pályázati támogatásból megvalósítandó* |
| *1.* | *Megújuló energia II.(elektromos korszerűsítés II.)**(fotovoltaikus napelemes 10 kW rendszer telepítése)* | *50 %* | *4 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *2.* | *Épület fűtéskorszerűsítése I.**meglévő kazánhoz levegő –víz hőszivattyú beépítése* | *3,5* *(t CO2)* | *4,25 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *3.* | *Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok)* |  | *0,2 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Nem* |