|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ssz* | *Beruházást igénylő beavatkozások* | *becsült éves megtak.**(mért mértékegység)* | *becsült költség* | *Tervezett időpont* | *Felelős személy* | *Pályázati támogatásból megvalósítandó* |
| *1.* | *Épületburok utólagos hőszigetelése**(200 mm EPS táblákkal) u=0,24 W/m2K* | *40 %* | *12 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *2.* | *Nyílászáró szerkezetek cseréje (Uw=1,15 W/m2 K)**(műanyag 6 kamrás profil, 3 rtg-ű üvegezéssel)* | *30 %* | *20 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *3.* | *Épület lapos tető hőszigetelése (u=0,17 W/m2 K)**(2 X 9 cm EPS táblákkal)* | *30 %* | *16 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *4.* | *Megújuló energia I.(elektromos korszerűsítés I.**(fotovoltaikus napelemes 10 KW rendszer telepítése)* | *35,7**(t CO2)* | *8,5 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *5.* | *Épület nyári hővédelmének javítása**(árnyékolók beépítése, redőnyök)* | *15 %* | *4 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Nem* |
| *6.* | *Épület fűtéskorszerűsítése I.**meglévő hálózat átalakítása (hőleadók, csővezetékek, szelepek)* | *30 %* | *8 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *7.* | *Épület fűtéskorszerűsítés II.* *(meglévő kazánhoz levegő –víz hőszivattyú beépítése)* | *30 %* | *5,5 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *8.* | *Megújuló energia I. (használati melegvíz korsz.)**(napkollektor, indirekt tároló beépítése)* | *45 %* | *5 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *9.* | *Elektromos hálózat korszerűsítése II.**(LED rendszer kiépítése)* | *4,5 %* | *10,5 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *10.* | *Pincefödém hőszigetelése* | *10 %* | *0,8 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *11.* | *Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok)* |  | *0,2 M Ft* | 2022 | *Magasépítési Osztály* | *Nem* |