|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ssz* | *Beruházást igénylő beavatkozások* | *becsült éves megtak.*  *(mért mértékegység)* | *becsült költség* | *Tervezett időpont* | *Felelős személy* | *Pályázati támogatásból megvalósítandó* |
| *1.* | *Épület nyári hővédelmének javítása*  *(árnyékolók beépítése, redőnyök)* | *8,8*  *(t CO2)* | *6 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Nem* |
| *2.* | *Épület fűtéskorszerűsítése I.*  *meglévő hálózat átalakítása (hőleadók, csővezetékek)* | *17,6*  *(t CO2)* | *15 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| 3. | *Épület fűtéskorszerűsítése II.*  *távhő rendszerhez levegő –víz hőszivattyú beépítése* | *3,5*  *(t CO2)* | *5,5 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *4.* | *Megújuló energia I. (használati melegvíz korsz.)*  *(napkollektor telepítése és hőközlő rendszerre kötése)* | *21,5*  *(t CO2)* | *8,6 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *5.* | *Megújuló energia II.(elektromos korszerűsítés I.)*  *(fotovoltaikus napelemes 5 kW rendszer telepítése)* | *24,6*  *(t CO2)* | *2,5 M Ft* | *2022* | *Magasépítési Osztály* | *Igen* |
| *6.* | *Energiatakarékos vízadagolók felszerelése (perlátorok)* |  | *0,2 M Ft* | 2022 | *Magasépítési Osztály* | *Nem* |