|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ssz*** | ***Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások*** | ***becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban*** | ***becsült költség*** | ***Tervezett időpont*** | ***Felelős személy*** | ***Pályázati támogatásból megvalósítandó*** |
| 1. | *a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése* | 3% | 120eft | 2018 | intézmény üzemeltetés | nem |
| 2 | *energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben);* | 5% | 75eFt | 2017 | Rendelő vezető | nem |
| 3. | *energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl.monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása);* | 3% | 250eFt | 2018 | Rendelő vezető | nem |
| 4. | *távfűtési beszabályozások finomhangolása, épületfelügyeleti rendszerekbe integrálása;* | 5% | 100eFt | 2018 | intézmény üzemeltetés | nem |
| 5. | *termosztatikus radiátorszelepek beépítése ahol még nem került beépítése* | 5% | 60eFt | 2018 | intézmény üzemeltetés | nem |
| 6. | *ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, passzítások elvégzése a műanyag nyílás zárokon évente.* | 10% | 80eFt | 2018 | intézmény üzemeltetés | nem |