|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ssz*** | ***Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások*** | ***becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban*** | ***becsült költség*** | ***Tervezett időpont*** | ***Felelős személy*** | ***Pályázati támogatásból megvalósítandó*** |
| 1. | *a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése*  | 5% | 100eFt | 2018 | Intézmény üzemeltetés | nem |
| 2. | *energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben);* | 10% | 60eFt | 2017 | Bölcsőde vezető | nem |
| 3. | *energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása);* | 5% | 200eFt | 2018 | Bölcsőde vezető | nem |
| 4. | *fűtési-hűtési rendszer hidraulikai beszabályozása;* | 5-10% | 120eFt | 2018 | Intézmény üzemeltetés | nem |
| 5. | *Gázkazános fűtési, split klímás hűtési beszabályozások finomhangolása* | 5% | 130eFt | 2018 | Intézmény üzemeltetés | nem |
| 6. | *termosztatikus radiátorszelepek beépítése ahol még nem került felszerelésre.* | 5% | 50eFt | 2018 | Intézmény üzemeltetés | nem |
| 7. | *a használatnak megfelelő időprogram szerinti vezérlés a használati meleg víz hálózatban (pl. ahol jelentős mennyiségű meleg vizet használnak);* | 3% | 0Ft | 2017 | Bölcsőde vezető | nem |
| 8. | *ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó. Passzítások elvégzése évente.* | 7-10% | 120eFt | 2018 | Bölcsőde vezető | nem |
| 9. | *mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek külső oldalán, amelyek nyáron csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi hűtés időtartamát csökkenthetik, télen pedig nem csökkentik a megvilágítást és a napsütésből származó hőnyereséget (a mozgatható árnyékolók helyett nagy kiülésű eresz, erkély vagy párkány, illetve lombhullató növényzet is megfelelő);* | 10% | 300eFt | 2018 | Intézmény üzemeltetés | nem |