## Budaörs beruházási terv
Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra
BERUHÁZÁSok ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Budaörs város Önkormányzata | [7 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Budaörs szennyvíz - víziközmű rendszere
A Vksztv 11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Víziközmű-rendszer kódja: 21-23278-1-001-00-06
A | B |  |  |  | C | D | E | F |  |  | G |  | H | I
A nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 1. melléklete alapján |  | A nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § alapján |  |  | A nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 1. melléklete alapján
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | A beruházás |  |  | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Önkormányzati nettó forrás | Külső /Uniós beruházói nettó forrás | Társulati/ lakossági nettó forrás | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  | Rövid, érdemi műszaki tartalom | Szükségesség indoklása, célkitűzése, oka | Elmaradásának kockázata |  |  | (eFt) | (eFt) | (eFt) | (eFt) | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Frankhegy I. ütem szennyvízelvezetése | szennyvízhálózat építés | vízellátással a szennyvízelvezetés egyidejű kiépítése szükséges | elmaradás esetén a helyi rendeletben előírtak nem teljesülnek | nincs kiviteli terv | Budaörs Város Önkormányzata | 130 000 * |  |  | 130000 | 2020 | 2022 | rövid és közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
2. | Méhecske utca és környékének szennyvízelvezetése I. ütem | kb. 910 fm Na 300 mm-es gravitációs hálózat építés. | a terület szennyvízelvezetésének biztosítása | elmaradása esetén ezen a település részen a fejlődés nem biztosított | nincs kiviteli terv | Budaörs Város Önkormányzata | 91000 |  |  | 91000 | 2020 | 2020 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3. | Tartalékkeret I. ütem előzetes rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére (tervezett önkormányzati források 5 %-a.) |  |  |  |  | Budaörs Város Önkormányzata |  |  |  |  | 2020 | 2020 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
4. | Akácfa köz szennyvízelvezetés a Naphegyi árkon keresztül | kb. 250 fm NA 300 mm-es KG PVC elosztóhálózat építés | Az utcában a közműves szennyvízezelvezetés biztosítása | a nem megfelelő szennyvízelhelyezés környezetvédelmi kockázatot jelent | elvi vízjogi engedélyes terv áll rendelkezésre | Budaörs Város Önkormányzata | 32000 | 16000 |  | 16000 | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
5. | Méhecske utca és környékének szennyvízelvezetése II. ütem | kb. 1.200 fm NA 300 mm-es KG PVC elosztóhálózat | a terület szennyvízelvezetésének biztosítása | elmaradása esetén ezen a település részen a fejlődés nem biztosított | nincs kiviteli terv | Budaörs Város Önkormányzata | 120000 |  |  | 120000 | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
6. | Szilvás terület szennyvízelvezetése | A tanulmánytervben szereplő változatok közül a megvalósítandó változat kiválasztására vonatkozó döntés nem történt. Erre tekintettel műszaki paraméterek nem határozhatók meg. | a terület szennyvízelvezetésének biztosítása | a nem megfelelő szennyvízelhelyezés környezetvédelmi kockázatot jelent | több változató tanulmányterv áll rendelkezésre | Budaörs Város Önkormányzata | 300000 | 100000 | 200000 |  | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
7. | Tartalékkeret II. ütem előzetes rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére (tervezett önkormányzati források 5 %-a.) |  |  |  |  | Budaörs Város Önkormányzata | 5000 | 5000 |  |  | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
8. | Frankhegy II. ütem szennyvízelvezetés | szennyvízhálózat építés | vízellátással egyidejűleg a közműves szennyvízelvezetés biztosítása | elmaradás esetén a helyi rendeletben előírtak nem teljesülnek | nincs kiviteli terv | Budaörs Város Önkormányzata |  |  |  | X | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
9. | Feltáró út - Budafoki utca közcsatorna építés - Budafoki utcai szennyvízátemelő bontása | 440 fm DN 400-300 200 PVC-U cstorna építés, meglévő szennyvízátemelő bontása | gravitációs csatornaépítéssel a meglévő szennyvízátemelő és a nyomott szennyvízcsatorna kiváltható | elmaradása esetén az szennyvízátemelő üzemeltetési költségei továbbra is fennállnak | kiviteli terv rendelkezésre áll | Budaörs Város Önkormányzata | 60000 | 60000 |  |  | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
10. | Tartalékkeret III. ütem előzetes rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére (tervezett önkormányzati források 5 %-a.) |  |  |  |  | Budaörs Város Önkormányzata |  |  |  |  | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
|  | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
| I. ütem | 156000 | ld. Megjegyzések 1. |  |  | Megjegyzések:
| II. ütem | 522000 | ld. Megjegyzések 1. |  |  | 1. Önkormányzati forrás esetén tényleges forrás biztosítás csak a tárgyévi költségvetés elfogadásával történik.
| III. ütem | Pontos műszaki tartalom hiányában korrekt becsült érték meghatározásra nincs lehetőség |  |  |  | 2. * Jelenleg a pontos ütemezés nem ismert, ezért a társulati forrás az I. és II. ütemben egyenlő mértékben került megbontásra.